Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

DO BUDOWY DRÓGI

| L.P. | NAZWA |  |  | JEDN. MIARY |  | ILOŚĆ |  | CENA JEDNOSTKOWA W ZŁOTYCH BRUTTO |  | RAZEM CENA BRUTTO (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| CZĘŚĆ I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | BETON B 7,5 | m³ |  | 63,00 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | BETON B-15 NA ŁAWY POD KRAWĘŻNIK I OBRZEŻA | m³ |  | 22,50 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | CEMENT PORTLANDZKI 32,5 | ton |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | GEOWŁÓKNINA POLIPROPYLENOWA TYP G-17 | m² |  | 1 200,00 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PIASEK (POSPÓŁKA) NA PODSYPKĘ |  |  | ton |  | 473,00 |  |  |  |  |
| 2 | KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0/31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE (Kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm musi spełniać wymagania “WT-4 2010 – Wymagania techniczne dla mieszanek niezwiązanych” do zastosowania na warstwę: podbudowy zasadniczej drogi obciążonej ruchem KR1-2). |  |  | ton |  | 653,00 |  |  |  |  |
| 3 | PIASEK 0÷2mm NA ZAKLINOWANIE KOSTKI |  |  | ton |  | 60,00 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TARCZE DO CIĘCIA BETONU, WENTYLOWANE DO CIĘCIA NA MOKRO ø 400 UCHWYT TARCZY ø 25,4mm |  |  | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | TARCZE DO CIĘCIA BETONU, WENTYLOWANE DO CIĘCIA NA SUCHO ø 350 UCHWYT TARCZY ø 25,4mm |  |  | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | SZNUR MURARSKI 100 metrów |  |  | szt. |  | 6 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |